科斯特工作站电化学数据处理

1 目标与适用范围

1.1 目标

对用户选择的根目录下电化学文本数据自动完成：

- 扫描识别电池与工况文件；

- 解析数据并按圈分割；

- 按用户指定圈数导出 CV/GCD/EIS 曲线；

- 对 GCD 逐圈计算：充/放电比容量、充/放电比电容、库伦效率、R↓ 和 R_turn；

- 生成 Excel：极片级汇总工作簿（必输出）与电池级工作簿（可选输出，默认勾选）。

1.2 目录结构

仅支持两种结构（扫描时自动识别）：

结构 A（单电池）：根目录下直接放 CV/GCD/EIS 文件；电池名 = 根目录名。

结构 B（多电池）：根目录下一级子文件夹 = 电池；电池名 = 子文件夹名；文件位于子文件夹内。

深层目录（深度 >2）一律跳过但不中止扫描：必须统计并展示“跳过目录数/跳过文件数”，同时把所有被跳过的绝对路径写入 program_dir\KosterData\reports\skipped_paths-<run_id>.txt（program_dir 为程序所在文件夹，见第 2 节）；结束弹窗也必须展示该文件路径。

2 exe程序运行流程

2.1 运行数据目录（固定在程序所在文件夹）

本程序仅支持Windows 10/Windows 11 的 64 位系统。除导出的 2 个 Excel 文件外（见第 16 节），所有运行态数据（last_root、配置、日志、缓存、临时文件、失败/跳过报告）一律保存在 program_dir\KosterData 下，其中 program_dir 为程序（exe）所在文件夹。

程序启动时必须检测 program_dir 是否可写：若不可写（无创建/写入权限），则立即终止并弹窗提示“程序所在文件夹不可写，请将程序放到可写目录（例如桌面/文档）后重试”。

program_dir\KosterData 目录结构（必须创建）：

config\config.yaml（可选；不存在则使用内置默认配置）

state\last_root.txt（UTF-8，保存上一次成功选择的根目录绝对路径）

state\last_cleanup.txt（UTF-8，保存上一次执行 30 天清理的日期，格式 YYYY-MM-DD）

logs\run_<run_id>.log（UTF-8 纯文本日志）

logs\run_<run_id>.jsonl（UTF-8 结构化日志，每行 1 条 JSON）

reports\run_<run_id>_report.txt（失败/告警清单与关键统计）

reports\skipped_paths-<run_id>.txt（被跳过的深层目录/文件清单）

cache\（解析缓存）

temp\run_<run_id>\（本次运行临时文件目录）

run_id 固定格式为 YYYYMMDD_HHMMSS（例如 20260214_073015），用于日志、报告与输出文件名。

30 天清理规则（固定）：程序每次启动时读取 state\last_cleanup.txt；若文件不存在则创建并写入当天日期；若距离上次清理 >= 30 天，则执行清理并将该文件更新为当天日期。清理范围固定为 KosterData\logs、KosterData\reports、KosterData\cache、KosterData\temp：删除其中“最后修改时间早于当前时间 30 天”的所有文件与空目录。config 与 state 永不自动删除。

2.2 GUI 运行流程（单窗口，两步页面）

程序启动后打开同一个主窗口。窗口顶部显示标题“科斯特工作站电化学数据处理”。中部为两步页面：步骤 1（根目录与扫描）与步骤 2（参数确认与导出）。

步骤 1：根目录与扫描

1) 点击按钮“科斯特数据处理”弹出根目录选择框。默认打开路径：读取 program_dir\KosterData\state\last_root.txt 的上一级；首次运行或路径失效则打开 program_dir。

2) 用户选择根目录后，界面仅显示路径并启用按钮“开始扫描”；禁止在选择目录后自动扫描。

3) 点击“开始扫描”才开始扫描；左下角进度区必须实时显示：阶段、当前对象、百分比、已识别电池数、已识别文件数、已跳过目录数、已跳过文件数。

4) 扫描过程中必须提供按钮“取消扫描”：点击后立即停止扫描并保留已扫描结果；允许用户再次点击“开始扫描”重新扫描（重新扫描前必须清空上一次扫描结果）。

5) 扫描阶段只做“文件识别 + 可用工况统计 + 最大圈数粗统计”。

6) 扫描结束后自动切换到步骤 2，并填充电池列表、最大圈数（未知则显示 ‘-’）与可用工况列表；同时在 program_dir\KosterData\reports 下生成 skipped_paths-<run_id>.txt。

步骤 2：参数确认与导出

1) 用户输入/粘贴参数后（可选：仅对极片级工作簿筛选工况；电池级工作簿始终输出所有识别到的工况）点击“确定导出”开始执行“完整解析→计算→导出 Excel”。必须在窗口左下角显示进度条，阶段顺序固定为：参数校验 → 逐文件解析/分圈/选圈 → GCD 分段与计算 → 生成 Excel → 保存 → 结束弹窗（失败/告警清单）。

2) 本程序不提供单独的输出目录选择：导出的 2 个 Excel 文件固定保存到用户选择的根目录（见第 16 节）。

3) 提供复选框“完成后打开输出文件夹”，默认勾选；完成后打开的输出文件夹固定为根目录。若系统限制无法打开，需提示但不影响导出。

4) 提供按钮“返回步骤 1”（不关闭窗口）：返回时保留当前参数（见第 4 节缓存规则）。

2.3 CLI 形态（用于调试与回归测试）

必须提供 CLI 形态并复用同一核心逻辑（仅 UI 不同）。CLI 参数示例：--root <dir> --no-gui --selftest。

CLI 运行时：导出的 2 个 Excel 文件仍固定保存到 --root 指定的根目录；日志与报告仍固定写入 program_dir\KosterData。CLI 结束时必须打印日志路径与报告路径，便于定位问题。

2.4 日志与可维护性（稳定性硬要求）

1) 全流程必须记录日志：包含版本号、运行形态(GUI/CLI)、run_id、根目录、每个文件的识别结果、列映射结果、关键校验失败原因与堆栈。

2) 任何单文件失败不得导致整批崩溃：逐文件 try/except，失败文件进入失败清单，其余继续；但若为全局致命错误（如根目录不可读、根目录不可写、模板缺失、依赖缺失、program_dir 不可写）则立即终止并弹窗/打印明确原因。

3) 计算口径与 UI/IO 必须解耦：至少拆分为（读取与预清洗、列识别与单位换算、GCD 分段与计算、Excel 写入、UI/CLI 壳），便于后续维护与单元测试。

4) 失败清单与告警清单必须写入 program_dir\KosterData\reports\run_<run_id>_report.txt；结束弹窗必须展示该报告路径。

2.5 exe 打包要求（能打包、能运行、能定位问题）

1) 推荐 PyInstaller 打包。默认采用 onedir（文件夹）模式以减少启动慢与杀毒误报，并确保 program_dir\KosterData 可写。

2) 如需 onefile：仍要求 program_dir\KosterData 写在 exe 同级目录；禁止把运行态数据写入 sys._MEIPASS（临时解压目录）。

3) 资源路径必须兼容打包（例如读取模板/图标）：统一用 resource_path 机制，兼容 sys._MEIPASS。

4) 依赖必须固定并可复现：提供 requirements.txt 锁定版本；禁止运行时在线下载依赖。

5) 必须提供 selftest（内置小样例或生成模拟数据）用于验证“读表→分段→计算→导出”全链路，确保打包后在无开发环境机器上也能一键自检。

3 文件识别与工况含义

3.1 文件名匹配（大小写不敏感）

仅匹配并处理以下模式：

CV-<num>.txt

GCD-<num>.txt

EIS-<num>.txt

其中 <num> 允许整数或小数（如 0.05、0.1、0.2、0.5、1、5、10、50）。解析得到的 num 必须按数值排序（升序），禁止按字符串排序；num 同值时按文件名稳定排序。

除上述三类文件外，其余任何命名或后缀的文件一律不识别、不参与统计、也不报错。

3.2 <num> 含义与单位

- CV：扫描速率标签，单位 mV/s。
GCD：电流密度标签 J_label，单位 A/g。
EIS：编号标签（用于排序与标题显示）。

4 UI 规范（单窗口两步页面）

4.1 屏幕适配与滚动

关键控件若在屏幕上显示不全，必须提供水平或竖直滚动条，不得出现控件在屏幕外不可见的情况。

4.2 主窗口总布局

窗口从上到下分为 3 个区域：上方为标题与步骤指示（步骤 1/步骤 2）；中部为内容区（包含 2 个子页面 Tab）；下方为按钮区与进度区。

4.3 步骤 1：根目录与扫描

1) 按钮“科斯特数据处理”：点击后弹出根目录选择对话框（预留为程序入口按钮，后续可增加其他入口；当前版本该按钮仅用于本工具）。默认打开路径：program_dir\KosterData\state\last_root.txt 的上一级；首次运行或路径失效则打开 program_dir。

2) 选择根目录后仅展示路径，不自动扫描；启用按钮“开始扫描”。

3) 按钮“开始扫描”：点击后开始扫描；扫描期间按钮“取消扫描”必须可用。

4) 按钮“取消扫描”：点击后立即停止扫描并保留已扫描结果；再次点击“开始扫描”将重新扫描且必须清空旧结果。

5) 扫描进度区（窗口左下角）必须实时显示：阶段、当前对象、百分比、已识别电池数、已识别文件数、已跳过目录数、已跳过文件数。

6) 扫描完成后自动切换到步骤 2，并在内容区展示：电池列表、最大圈数（未知则显示 ‘-’）、可用工况列表；同时生成 program_dir\KosterData\reports\skipped_paths-<run_id>.txt。

7) 在步骤 1 与步骤 2 中都必须提供按钮“打开跳过清单”：点击后打开 skipped_paths-<run_id>.txt 所在目录；若打开失败则提示该文件的完整路径。

4.4 步骤 2：上方全局选项（固定显示）

1) 输出类型（二选一）：Csp（F/g）或 Qsp（mAh/g）。

2) 几何面积 A_geom（cm²）：输入框，默认填 1。

说明：仅当源数据出现“/cm²”电流密度或“Ω·cm²”等面积比阻抗时，A_geom 才参与换算；若源数据已是 I(A) 与 Z(Ω)，则 A_geom 不影响计算结果；A_geom 为全局默认值。

3) 是否输出电池级工作簿：复选框，默认勾选。

4) 完成后打开输出文件夹：复选框，默认勾选；输出文件夹固定为根目录。

5) 按钮“打开运行报告”：打开 program_dir\KosterData\reports\run_<run_id>_report.txt 所在目录；若打开失败则提示该报告的完整路径。

4.5 子页面 1：参数表（每行一个电池）

4.5.1 字段与显示

只读列（灰色且不可编辑）：电池名（原始名）、CV 最大圈数、GCD 最大圈数。

可编辑列（中文(单位)显示；内部映射英文变量）：

正极质量 m_pos (mg)

负极质量 m_neg (mg)

活性占比 p_active (%)

CV 选圈 N_CV

GCD 选圈 N_GCD

起始电压 V_start (V)

终止电压 V_end (V)

折算因子 K：仅当输出类型 = Csp 时显示并必填；输出类型 = Qsp 时隐藏且内部固定 K=1。

质量口径提示（必须在 UI 明示）：半电池其中一侧质量请填 0；质量均为不含集流体的活性层质量。

4.5.2 选区、单值填充与多值粘贴（Excel 风格）

参数表支持鼠标拖拽矩形选区。

左侧固定输入框：可输入单值或粘贴单值。

按钮“单值填充”：将输入框单值写入所有选中可编辑单元格（只读列跳过）。

多值粘贴：支持二维矩阵粘贴，采用左上角对齐；超出表格范围的值丢弃；不足范围的单元格保持原值；支持复制（Ctrl+C），粘贴（Ctrl+V）；并提供“多值粘贴”按钮。

撤销：仅支持 1 次撤销（Ctrl+Z），且仅对最近一次“单值填充”或“多值粘贴”生效；不支持重做。

4.5.3 输入校验与防误操作（必须实现）

所有可编辑单元格仅接受数值；非法输入（空、非数值、越界）必须即时标红并在鼠标悬停时提示原因。

点击“确定导出”时必须进行全表校验：若存在错误单元格，弹窗提示“参数存在错误，已定位到第一个错误单元格”，并自动滚动/聚焦到该单元格；禁止开始计算。

4.6 子页面 2：极片级筛选列表（仅结构 B 多电池时出现）

仅结构 B（多电池）显示该子页面。提供多选列表：电池选择、CV 工况选择、GCD 工况选择、EIS 工况选择。

默认选择规则（固定）：

电池选择：默认全选。

CV 工况：默认选最小 num。

GCD 工况：默认选最小 num。

EIS 工况：默认选最大 num。

num 的大小比较必须按数值比较（禁止按字符串比较）。

筛选仅影响极片级工作簿：选中哪些电池/工况，则极片级只生成这些电池块/工况 sheet；电池级工作簿（若勾选输出）不受筛选影响，始终对扫描到的全部工况生成。

4.7 下方按钮与缓存规则

按钮区固定包含 3 个按钮：

1) “返回上一步”：返回步骤 1（步骤1时，无此按钮）。

2) “清空缓存”：清空参数缓存并重置为扫描默认值。

3) “确定导出”：执行后续解析、计算与导出。

缓存规则（固定）：当用户从步骤 2 返回步骤 1 时，参数表内容必须缓存到 program_dir\KosterData\cache\ui_cache.json，并以 root_path 作为唯一键；若用户在步骤 1 选择了不同的 root_path，则必须清空缓存并以新扫描结果初始化。

5 参数校验

5.1 必填项

每电池必填：m_pos、m_neg、p_active、N_CV、N_GCD、V_start、V_end。

若输出类型 = Csp，则 K 必填且 K>0。

全局必填：A_geom（允许默认值 1，但必须存在且可解析为数值）。

5.2 取值范围

m_pos ≥ 0，m_neg ≥ 0，且 (m_pos + m_neg) > 0（否则无法计算 m_active）。

10 < p_active ≤ 100

N_CV、N_GCD 为正整数，且不超过扫描得到的最大圈数

V_start < V_end

A_geom > 0

5.3 数据一致性强校验

对每个 GCD-<num>.txt 文件：

1) ΔQ 获取优先级固定为：I(A) 列 → j(A/cm²) 列 × A_geom → 容量列差分（Q(mAh)/Capacity(mAh)/Q_dis(mAh)/Q_chg(mAh)，按窗口段端点做差）。若最终采用容量列差分计算 ΔQ，必须记录告警 W5101“缺电流，已用容量列差分计算 ΔQ”，并在结果中写入字段 ΔQ_source=capacity。

若以上三种方式均无法获得 ΔQ：该文件进入失败清单并报错 E5102“缺电流且缺容量列，ΔQ 无法计算”。

2) 电压窗用于计算截取（见 11.1.1 与 11.4）：逐圈检查主充电段与主放电段是否能找到电压窗边界的“达到/穿越”位置并完成截取与线性插值。若某圈无法完成截取：该文件进入失败清单并报错 E5201“选定圈无法按电压窗截取”。曲线导出不受影响。

5.4规则

不通过禁止导出并让用户修改相应值，错误参数红字显示，修改好之后红色提示消失，用户可重新点击确定，再次启动程序。

6 通用读表与列识别

6.1 强制预清洗层、表头识别与分隔符

强制预清洗层（读入阶段，先于任何表头/列名识别执行）：

1.逐行扫描原始文本，跳过明显的非表格块（空行、纯文本说明行、压缩头/元数据段）。强制判定：

(a) 若行首存在 UTF-8 BOM（\ufeff），必须先剥离；

(b) 若一行以 “CSStudioFile,” 开头，或行内包含 “H4sIA”（压缩头特征串），则该行必须跳过且不得参与后续任何分隔符判定/列数统计；

(c) 仅当遇到包含候选分隔符（\t、逗号“,”、分号“;”、或空白分隔（\s{2,} / \s+））的表头/数据行后，才允许进入 6.1-2/6.4 的切分与统计流程。

2. 对每一行做候选分隔符切分（候选：制表符 \t、逗号“,”、分号“;”、>=2 个空格（正则 \s{2,}）、以及 1 个或多个空白（正则 \s+；仅当其他候选均失败时才启用 \s+ 方案））。

切分前必须先按 6.4 对行尾/独立行的 “k CYCLE” 标记做预抽取，并从行文本中剥离“行尾 k CYCLE 子串”（得到 lineNoCycle）；无论采用何种分隔符方案，都必须先执行该步骤，以保证 “k CYCLE” 不会被拆开且不参与列数统计。

随后仅对 lineNoCycle 做分隔符切分；切分后：仅将满足严格数值格式的 token 计入数值列（支持科学计数法）；空 token 一律忽略。严格数值格式定义为：^[+-]?(\d+(\.\d*)?|\.\d+)([eE][+-]?\d+)?$。

3.短行/不齐列过滤（强制）：

- 对“数值列数”做统计（已剔除 k CYCLE 标记 token）。令 modeCols 为众数列数。

- 仅保留满足 numCols == modeCols 的数据行；其余（如 numCols < modeCols 的“纯数字短行/计数行”、或偶发缺列行）一律丢弃，并记录告警 W6101“丢弃不齐列行（numCols != modeCols）”（写入 run_<run_id>.jsonl 与 run_<run_id>_report.txt 的告警清单，并在结束弹窗/CLI 输出中可见）。

- 为避免误删：要求 numCols == modeCols 的行占比 ≥ 80% 才认为该分隔符有效；否则分隔符判定失败并给出告警（提示用户该文件可能为混合格式）。

分隔符与表头识别：

1. 分隔符以“预清洗后 有效数据行数量最大 且 modeCols 最稳定（占比最高）”的候选方案为准；候选分隔符建议按优先级依次尝试：\t → “,” → “;” → \s{2,} → \s+；每个候选均需满足：numCols == modeCols 的行占比 ≥ 80%。若出现并列/平票：先取 numCols == modeCols 行占比更高者；若仍并列，取 modeCols 更大者；若仍并列，按分隔符优先级（\t → “,” → “;” → \s{2,} → \s+）取最前者。

2. 表头优先在预清洗前的原始文本中自动定位（包含列名关键词的行）。若未找到表头：对 CV 与 GCD 允许进入“无表头列推断”模式（见 6.1-4）；对 EIS 若无法稳定推断则该文件进入失败清单并报错 E6101“EIS 未找到表头且无法推断列映射”，并在 run_<run_id>_report.txt、结束弹窗/CLI 与 run_<run_id>.jsonl 中给出错误码与文件路径。

3. 列映射：找到表头时：执行等价列名匹配与单位解析/换算；若为无表头列推断模式：直接以推断得到的列号建立映射，并在日志中记录 no-header mapping（col#→t/E/I[/j]/Step/Cycle/Z’/Z’’）。

4. 无表头列推断（默认仅对 CV/GCD 启用；EIS 仅在可稳定识别时启用）：在已确定分隔符且 modeCols ≥ 3 的前提下，按以下顺序推断列：

(a) 时间列 t：候选列需满足整体单调递增（允许少量重复/微小不单调但可排序修正），且数值跨度最大。

(b) 电压列 E：候选列为连续实数列，数值范围应落在 [V_start-1.0V, V_end+1.0V] 的宽松窗口内（或落在常见电池/电容电压范围 0-5V 内）；并在多数圈内与充放电主段的端点差方向一致。

(c) 电流列 I 或电流密度列 j：候选列在同一候选段内近似常数（中位数稳定），允许正负号变化；若单位含 /cm² 则优先判为 j 并按 A_geom 换算得到 I。

(d) Step/Cycle 等离散列：若存在离散小整数列且呈分段常值，优先识别为 Step；若存在从 1 开始递增并反复的离散列，优先识别为 Cycle。

推断成功后必须写入日志：列号、推断理由摘要（例如“t 单调且跨度最大”“E 落在电压窗附近”“I 段内近似常数”）；若推断失败则报错“未找到表头且无法推断列映射”（EIS：E6101），并将该文件加入失败清单。

6.2 等价列名与归一化

列名归一化：小写化、去空白、去常见符号（_ - ( ) [ ] { } / 等）、全角转半角；括号中的单位信息必须保留用于“单位解析/换算”，但在“等价列名匹配”时必须忽略括号及其中单位（例如 E(V) 按 E 识别，T(s) 按 t 识别，i(A/cm²) 按 i 识别，Z'(Ohm·cm²) 按 Z' 识别）。需支持等价列名匹配（含中英文）：

- 时间：Time / 时间 / t

- 电压：Voltage / 电压 / E / Potential

- 电流：Current / 电流 / I

电流密度：Current density / 电流密度 / j / i（当该列单位含 /cm² 时按电流密度处理）

- Step：Step / 工步

- 充电容量：ChargeCapacity

- 放电容量：DischargeCapacity

- 阻抗：Z’、Z’’（或等价写法）

6.3 单位换算

1) 时间统一到 s；电压统一到 V。

2) 电流统一到 A：mA→A（÷1000），µA→A（÷10^6）。

3) 容量统一到 mAh：Ah→mAh（×1000），µAh→mAh（÷1000）。

4) 电流密度与几何面积（默认 A_geom = 1 cm²）：

4.1 若电流相关列单位不含 “/cm²”，则按电流 I(A) 处理（必要时按 2) 换算到 A）。

4.2 若电流相关列单位包含 “/cm²”（如 A/cm²、mA/cm²、µA/cm²），则按电流密度 j 处理：先换算到 A/cm²（必要时 mA/cm²→A/cm²，µA/cm²→A/cm²），再按下式生成/获得电流 I(A)：

I=j⋅A_geom

4.3 若需要得到按质量归一的电流密度 J(A/g)，则按下式计算：

J=I/m_active

其中 m_active(g) 按第 9 节计算。

5) 阻抗的面积单位自动换算（默认 A_geom = 1 cm²）：

5.1 若阻抗列单位为 Ω（或 ohm），按阻抗 Z(Ω) 处理。

5.2 若阻抗列单位包含面积归一形式（识别到“cm²”/“cm2”/“cm^2”，且连接符可能为“·”或“.”或省略，例如 Ω·cm²、Ohm·cm²、Ohm.cm²、ohmcm²、Ωcm2 等），按面积比阻抗 Z_A(Ω·cm²) 处理，并按下式换算：

Z=Z_A/A_geom

6) 若出现 mm²、m² 等面积单位，需先换算到 cm² 后再执行 4) 与 5)。

6.4 行尾/独立行出现 “k CYCLE” 标记的处理

本节为程序实现的强制口径（须在 6.1 的预清洗阶段执行）：

1) 标记匹配：对每一原始行 rawLine，在任何 strsplit/regexp 切分前，使用不区分大小写的正则在行尾识别 k CYCLE（k 为正整数）：

- 独立行标记：^\s*(\d+)\s*CYCLE\s*$

- 行尾追加标记：(\d+)\s*CYCLE\s*$

2) 标记记录：记录 markerEvent = {rawLineIndex, k, isStandalone}。

3) 文本剔除：

- 行尾追加标记：仅删除该行尾子串（保留前面的数值文本），得到 lineNoCycle 用于后续分隔符切分。

- 独立行标记：该行不进入数据行（不参与列数统计与计算），但 markerEvent 仍保留并用于分圈边界。

4) 与列数统计关系：k CYCLE 绝不参与 numCols/modeCols 统计，也不参与 readmatrix/readtable 的列解析。

7 分圈规则

GCD：优先 Cycle 列；否则 “k CYCLE” 标记；

CV： “k CYCLE” 标记；

EIS：不分圈

7.1 GCD 分圈（优先 Cycle 列）

若在 GCD 数据区识别到 Cycle 列：maxCycle 为 Cycle 列最大值；第 k 圈的数据行为满足 Cycle = k 的所有行。

若在 GCD 数据区未识别到 Cycle 列：回退使用 7.2 的 “k CYCLE” 标记分圈规则。

7.2 “k CYCLE” 标记分圈（适用于 CV；也适用于无 Cycle 列的 GCD）

最大圈数：

1) 若无任何 “k CYCLE” 标记，maxCycle = 1。

2) 若存在标记，令 N_max = max(k)。若最后一个有效标记之后仍有有效数据行，则 maxCycle = N_max + 1；否则 maxCycle = N_max。

圈边界（统一按“数据行序号”定义，兼容‘行尾追加’与‘独立行’两种标记）：

0) 预备：在 6.1/6.4 预清洗完成后，每一条有效数据行必须携带其来源 rawLineIndex（原始文件行号）。

同时，markerEvent = {rawLineIndex, k, isStandalone} 已在预清洗阶段记录完毕（即使该标记行本身不产生数据行）。

1) 将每个标记事件映射到数据行位置：对每个 markerEvent(rawLineIndex=r, k)，定义 pos(r) = max{ j | dataRow(j).rawLineIndex <= r }。

- 若该标记为‘行尾追加’且该行对应的数据行被保留，则 pos(r) 等于该数据行的行号，因此该行作为该圈的末行（包含在该圈内）。

- 若该标记为‘独立行’（或其附着行被过滤掉），则 pos(r) 等于该标记之前的最后一条数据行的行号（起到“截止”作用，不生成数据行）。

- 若 pos(r) 不存在（标记出现在首条数据行之前），忽略该标记并记录告警“标记在首数据行之前”。

2) 对同一 k 的多次出现：取 rawLineIndex 最大的那次作为该 k 的有效边界（更贴近该圈结束）。若有效边界缺失则跳过该 k 并记录告警。

3) 设 endIdx(k) 为第 k 个圈的结束数据行号：endIdx(k) = pos(r_k)，其中 r_k 是步骤 2) 选出的该 k 的有效边界行号。

为保证边界单调：若 endIdx(k) <= endIdx(k-1)，则令 endIdx(k) = endIdx(k-1)，并记录告警“标记不单调，已夹紧”。

4) 圈的行范围（含边界）：

- 第 1 圈：dataRow 1 ... endIdx(1)

- 第 k 圈（2 <= k <= N_max）：dataRow endIdx(k-1)+1 ... endIdx(k)

- 末圈：dataRow endIdx(N_max)+1 ... 文件末尾（若存在）

8 选圈与导出总原则

- CV：每个 CV-<num> 导出第 N_CV 圈。

- GCD：曲线导出使用第 N_GCD 圈；逐圈计算覆盖 1…GCD 最大圈数。

- EIS：不分圈，整文件导出。

- 不按 V_start/V_end 截取导出的曲线：GCD 曲线导出仍使用原始曲线；但所有与 GCD 文件相关的数值计算（端点、Δt、ΔQ、Qsp、Csp、CE、ΔV_noIR、ΔV_eff,seg 等）均在“按电压窗截取 + 线性插值”的计算链路上完成（见 11.1.1）。

9 质量归一与活性质量

9.1 活性质量计算

先确定质量基准 m_basis (mg)：m_basis = m_pos + m_neg。

活性质量：m_active (g) = (m_basis × p_active / 100) / 1000。

注意：p_active 为“活性物质在电极涂层中的质量占比”，不包含集流体质量；若用户使用了不同口径（例如把集流体也计入质量），需自行保证 m_pos/m_neg 与 p_active 的一致性，否则比容量/比电容会系统性偏差。

10 GCD：逐圈分段、主顺序判定与首圈反向段剔除

本节分段策略仅用于 GCD；CV 与 EIS 不使用该分段策略。

10.1 每圈候选段 seg（Step 优先；无 Step 用电流换向）

定义：epsI = max(1e-9 A, 1e-3 * | J_label * m_active |)

在每一圈内，候选段 seg 的获取遵循优先级：

1) 若存在 Step 列：以“Step 值恒定且连续”的最大连续片段为候选段 seg（与原规则一致）。

2) 若不存在 Step 列：以电流换向为分段依据。对该圈按时间排序后，提取所有有效电流段：满足 median(|I|) > epsI 且电流符号在段内稳定（以 median(I) 的符号为准）的最大连续片段；相邻片段若符号相同且中间仅被极短静置段隔开（静置段时长 ≤ 3*Δt_samp），则合并。

10.2 充/放/静置段判定（以电压为主；电流为辅；平台段兜底）

对每个候选段 seg，计算：

1) 电流代表值 I_med = median(I)（保留正负号）。

2) 端点电压差 ΔE_end = E_end - E_start。

3) 电压趋势阈值 epsV = max(1e-3 V, 1e-3*(V_end - V_start))。

4) 若 |ΔE_end| ≥ epsV，则 sV = sign(ΔE_end)；否则 sV = sign(median(diff(E)))，并把该段标记为“平台/噪声候选”。

判定规则：若 median(|I|) ≤ epsI，则为静置/无效段，剔除（不参与计算）。

若 sV > 0 且 median(|I|) > epsI，则为充电段；若 sV < 0 且 median(|I|) > epsI，则为放电段。

若 sV = 0 且 median(|I|) > epsI，则该段不直接剔除，先标记为“平台有效段”；在同一圈内将其并入时间上相邻且类型已确定的主段（优先并入前一主段，其次并入后一主段）。若两侧均无已确定主段，则该圈记录告警“充放电判定不稳”，并回退使用电流符号 partition（以 sign(I_med) 将段分成两类，再结合主顺序投票映射为充/放）。

10.3 异常段处理

1) 段内电流符号不稳定：若段内存在超过 5% 采样点的电流符号与 sign(I_med) 相反，则记录告警“段内电流符号不稳定”。

2) 段内电压非单调：若段内存在明显回折（例如 sV 与局部趋势频繁反复），记录告警“段内电压不单调”。

10.4 电池主顺序（先充后放/先放后充）判定（每电池一次）

对每个电池，只判定一次主顺序：

1) 在第 2 圈及以后识别第一主段类型（充电段或放电段），以多数投票得到该电池主顺序：Charge→Discharge（先充后放）或 Discharge→Charge（先放后充）。

2) 若不稳定（平票/不足），以第 2 圈为准并记录告警“顺序不稳定”。

该主顺序写入电池级“参数汇总”的参数表新增列。

10.5 首圈反向小段剔除（仅首圈可能；增加防误伤条件）

仅对第 1 圈：若存在短小反向段（其段类型与该电池主顺序首段类型相反），且满足以下全部条件，才允许剔除：(a) 该反向段出现在首圈开始处（反向段的起点为首圈首个有效数据点）；(b) 反向段的结束时刻不晚于首圈有效数据时长的 30%。

11 GCD：端点、ΔQ、Δt、ΔV、R↓ 和 R_turn 与指标计算

11.1 端点选取

每圈内对充电段与放电段分别保留两套端点：
(1) 原始端点：段首行与段末行（原始分段端点），仅用于 R↓ 与 R_turn 的端点电压/电流（见 11.6-11.7），不受电压窗截取影响。
(2) 窗口端点：按 11.1.1 在电压窗内截取得到的段内起止点（含边界插值点），用于 Δt、ΔQ 及其派生指标。
11.1.1 电压窗截取与线性插值（仅用于计算）
对每圈的主充电段与主放电段各执行一次电压窗截取。截取仅影响计算，不影响导出的原始曲线。
在计算链路中，时间-电压-电流曲线在任意相邻两采样点间按线性变化（线性插值假设）；边界点由线性插值计算得到并插入段内点序列。
设电压窗为 [V_start, V_end]，且 V_start < V_end。对每段按其电压变化方向确定边界点：
(a) 充电段（E 随时间整体上升）：起点取该段内最后一次达到或向上穿越 V_start 的位置；终点取该段内第一次达到或向上穿越 V_end 的位置。
(b) 放电段（E 随时间整体下降）：起点取该段内最后一次达到或向下穿越 V_end 的位置；终点取该段内第一次达到或向下穿越 V_start 的位置。
为提高鲁棒性，在定位每个边界点时，以候选穿越位置为中心，在整个GCD文件的原始序列上向前与向后各取 5 个点形成搜索窗口；在该窗口内按上述“方向穿越/达到”规则确定用于插值的相邻两点 (i,i+1)，并线性插值求得边界交点 (t*, E*=V_boundary, I*)。
窗口段点序列由：起点边界插值点 + 窗口内原始采样点 + 终点边界插值点 组成；若边界电压恰好落在原始采样点上，则该点作为边界点使用且不重复插入。
若某段无法同时确定其两个边界点，或窗口段点数不足以进行后续计算，则该段基于电压窗的计算结果记为 NaN 并记录告警。

11.2 Δt（s）

采样间隔 Δt_samp 取窗口段（见 11.1.1）相邻时间差的中位数（时间重复保留第一次，小幅不单调则重排）。

Δt = t_win,end - t_win,start

Δt_samp = median(t_{i+1}-t_i)

11.3 ΔQ（mAh，电流-时间积分）

电流信息与单位（ΔQ 获取优先级固定）：
1) 若存在电流列 I：先按 6.3 统一换算到 A。
2) 否则若存在电流密度列 j（单位含 /cm²）：先按 6.3 统一换算到 A/cm²，再按 I=j×A_geom 得到 I(A)。
3) 否则尝试容量列差分：若存在 Q(mAh)/Capacity(mAh)/Q_dis(mAh)/Q_chg(mAh)，在窗口段端点按 |Q_end-Q_start| 得到 ΔQ，并记录告警 W5101 与 ΔQ_source=capacity。
4) 若仍无法得到 ΔQ：该文件进入失败清单并报错 E5102。

对每段取该段窗口段点序列 (t_i, I_i)（见 11.1.1；已包含窗口起点/终点的边界插值点），按梯形积分得到段电量（结果取绝对值）。当已插入窗口起点边界点时，不再使用任何起始补偿项：

ΔQ_seg(mAh) = | (1/3.6) * { Σ_{i=1..n-1} 0.5*(I_i+I_{i+1})*(t_{i+1}-t_i) } |

对每圈分别得到窗口全段电量：ΔQ_chg 为充电段电量，ΔQ_dis 为放电段电量。
为与 11.5 的 ΔV_eff,seg（第二点-最后点）保持区间一致，定义有效区间电量：
ΔQ_eff,seg(mAh) = | (1/3.6) * { Σ_{i=2..n-1} 0.5*(I_i+I_{i+1})*(t_{i+1}-t_i) } |
其中 ΔQ_eff,chg 对应充电段，ΔQ_eff,dis 对应放电段；若窗口段点数 n < 3，则 ΔQ_eff,chg/ΔQ_eff,dis=NaN 并记录告警。

11.4 ΔV_noIR（不扣IR）与电压窗截取可用性校验

固定取参数表电压窗：ΔV_noIR = V_end - V_start。

电压窗截取可用性校验（逐圈；用于判断能否按 11.1.1 完成窗口截取；不再使用“V_min/V_max 与 V_start/V_end 偏差 ≤ 0.1V”作为硬门槛）：对每圈分别检查主充电段与主放电段是否能确定其两个边界点并形成窗口段。

若某段无法确定边界点（例如未达到/穿越对应边界电压、或因过冲/保护平台/数据缺失导致无法定位），则该段及该圈所有基于电压窗的计算结果记为 NaN，并记录告警“电压窗截取失败”；曲线导出不受影响。

注意：该校验仅影响计算，不影响曲线导出。

补充：无论主顺序是先充后放还是先放后充，电压窗截取均在每圈的主充电段与主放电段分别执行；seg1/seg2 的定义仅影响 R↓/R_turn 的端点选取（见 11.6-11.7）。

11.5 ΔV_eff,seg（有效电压跨度）

在已按 11.1.1 截取到电压窗后的段内点序列 E_seg,i（i=1..n）上，定义第 1 点为窗口起点边界插值点，第 n 点为窗口终点边界插值点；则 ΔV_eff,seg 定义为窗口段第 2 点与最后点之间的电压变化幅度：ΔV_eff,seg = |E_seg,n - E_seg,2|。记 ΔV_eff,chg 为充电段 ΔV_eff,seg，ΔV_eff,dis 为放电段 ΔV_eff,seg。若窗口段点数 n < 3，则 ΔV_eff,seg=NaN 并记录告警。

11.6 R↓（V，换向压降）

对每圈，设第一主段为 seg1，第二主段为 seg2（由主顺序决定）：先充后放时 seg1=充电段、seg2=放电段；先放后充时 seg1=放电段、seg2=充电段。

换向压降定义：R↓ = |E_seg1,end - E_seg2,start|。

说明：R↓ 是在“换向前末采样点”与“换向后首采样点”之间测得的表观跳变，受采样频率与极化/弛豫影响；不等同于 RΩ 或 EIS 的 Rs，也不应直接当作严格 DCIR 使用。

11.7 换向表观电阻 R_turn（ohm，换向表观电阻）

电流跳变量定义：ΔI_turn = |I_seg2,start - I_seg1,end|，其中 I_seg1,end 与 I_seg2,start 必须使用原始带符号电流值（不得先取绝对值）；仅在做差后再取绝对值。

若缺少端点电流但该段内电流近似常数，可用该段内 I_med = median(I) 代替端点电流；I_med 同样必须保留正负号（不得用 median(|I|) 代替）。若仍无法获得电流信息：R_turn=NaN 并记录告警“缺电流无法算R_turn”。

R_turn 定义：R_turn = R↓ / ΔI_turn。

注：在典型恒流换向（+I ↔ -I）且采样足够快时，ΔI_turn ≈ 2|I|，此时 R_turn 近似欧姆意义下的等效电阻；若采样不够快或存在显著极化，R_turn 将包含部分快速极化成分，因此称为“换向表观电阻”。不等同于 RΩ / EIS 的 Rs。

在 UI/文档里加一句“防误用提醒”：

R_turn 不是 RΩ，也不是 EIS 的 R_s：瞬时电压跳变，里面可能混入采样延迟、控制器响应、快速极化/弛豫等；所以更准确的说法是：“换向点表观等效串联电阻/ESR(DC)”，用于工程估算与对比，而不是严格的机理分解。

11.8 比容量 Qsp（mAh/g）

对每圈分别计算充/放电比容量：Qsp_chg = ΔQ_chg / m_active，Qsp_dis = ΔQ_dis / m_active。

11.9 比电容 Csp（F/g）：不扣IR与有效值

电量换算：1 mAh = 3.6 C。

不扣IR（使用固定电压窗 ΔV_noIR）：
Csp_chg_noIR = (ΔQ_chg*3.6)/(ΔV_noIR*m_active)*K
Csp_dis_noIR = (ΔQ_dis*3.6)/(ΔV_noIR*m_active)*K

有效值（使用段内有效电压跨度 ΔV_eff,seg；ΔV_eff,seg 取窗口段第 2 点与最后点的电压变化，以尽量避开换向瞬时点的影响；为保持区间一致，分子电量同样使用 ΔQ_eff,seg）：
Csp_chg_eff = (ΔQ_eff,chg*3.6)/(ΔV_eff,chg*m_active)*K
Csp_dis_eff = (ΔQ_eff,dis*3.6)/(ΔV_eff,dis*m_active)*K

Csp 模式下 K 必填；Qsp 模式下不出现 K。

11.10 库伦效率 CE（%）

每圈每工况必须输出：CE(%) = 100 * (ΔQ_dis / ΔQ_chg)。

CE 计算必须使用未取整的 ΔQ（见第 17 节取整规则）；最终显示再保留 2 位小数。

12 曲线导出：CV/GCD/EIS

12.1 CV-.txt

- 导出第 N_CV 圈。

- 输出两列：Voltage (V)、Specific Current (A/g)（按 m_active 归一）。

若源文件电流列单位含 /cm²（电流密度），则 Specific Current 的计算必须按：先 I=j×A_geom，再 i_sp=I/m_active，并保留电流正负号（不取绝对值）。

- 电池级块前三行：

  - Voltage | Specific Current

  - V | A/g

  - 空 | <num> mV/s

- 极片级块前三行：

  - Voltage | Specific Current

  - V | A/g

  - 空 | 电池名

12.2 GCD-.txt

- 曲线导出使用第 N_GCD 圈（剔除静置/无效段；首圈反向小段按 10.5 剔除）。

- 输出两列：Time (s)、Voltage (V)（时间在圈内归零）。

- 电池级块前三行：

  - Time | Voltage

  - s | V

  - 空 | <num> A/g

- 极片级块前三行：

  - Time | Voltage

  - s | V

  - 空 | 电池名

12.3 EIS-.txt

- 不分圈，整文件输出。

- 输出两列：Z' (ohm)、-Z'' (ohm)（统一读取源 Z'' 后取负输出）。

若源阻抗列单位含 “·cm²”（面积比阻抗），则必须按 6.3 先换算 Z=Z_A/A_geom 后再输出 Z'(ohm) 与 -Z''(ohm)。

- 电池级块前三行：

  - Z’ | -Z’’

  - ohm | ohm

  - 空 | EIS-<num>

- 极片级块前三行：同上，但第 3 行第 2 列为电池名。

13 Rate（倍率）与保持率（Retention）

极片级输出 Rate sheet；电池级写入各电池 sheet 的指标区块

13.1 Rate 数据来源（代表值）

对每电池、每个 GCD-<num>：

- 取第 N_GCD 圈作为代表圈；

- 代表值取：Csp 模式仍取“主顺序下的第二主段”（先充后放取放电段；先放后充取充电段）；Qsp 模式固定取放电段（Qsp_dis）；

- 计算并写入 Rate（电池级写入各电池 sheet 的“指标”区块；极片级写入 Rate sheet）。

13.2 Rate 列结构

- 输出类型 = Csp：输出 5 列（并按此顺序）：

  - Current density（A/g）

  - Specific capacitance（F/g，不扣IR）

  - Specific capacitance（F/g，有效值）

  - R↓（V）

  - R_turn（ohm）

- 输出类型 = Qsp：输出 2 列：

  - Current density（A/g）

  - Specific capacity（mAh/g）（固定取放电段 Qsp_dis）

13.3 Rate 表头三行与写入位置

- 电池级（各电池sheet的“指标区块”）：

  - 第 1 行：英文物理量名

  - 第 2 行：单位

  - 第 3 行：空行

- 极片级 Rate（多电池横排）：

  - 第 1 行：英文物理量名

  - 第 2 行：单位

  - 第 3 行：按每电池块输出：空 | 电池名 | 电池名 | 电池名 | 电池名（Csp 模式下每电池块 5 列）

13.4 保持率（Retention）

Rate（指标）数据区写完后空一行，再写保持率：

- Qsp：对“Specific capacity”列计算。

- Csp：对“Csp(noIR)”列与“Csp(eff)”列分别计算。保持率定义：

- 对任一指标列 X（Qsp：Specific capacity；Csp：Csp(noIR) 或 Csp(eff)），以该电池 Rate 数据区第 1 行（最低电流密度工况）的指标值 X0 和最后 1 行（最高电流密度工况）的指标值 X1为基准，则保持率 Retention (%) = 100 × X1 / X0。

- 若 X0 缺失或 X0 ≤ 0，则该电池对应指标的保持率整列写入 NA，并记录告警 W1304“保持率基准缺失/非正”（写入 run_<run_id>.jsonl 与 run_<run_id>_report.txt）。

14 Excel 输出：极片级与电池级

14.1 工况筛选作用域

电池级工作簿（若勾选输出）不受“筛选工况”影响：始终对扫描识别到的全部工况块（CV-<num>、GCD-<num>、EIS-<num>）生成输出；电池级工作簿固定输出：1 个“参数汇总”sheet + 每电池 1 个电池 sheet（sheet 名=电池名）；极片级工作簿受“筛选工况”影响：仅对勾选的电池/工况生成电池块与工况 sheet。

14.2 三行表头与数据起始行

每个“块”使用三行表头：第 1 行英文物理量，第 2 行单位，第 3 行标题；数据从第 4 行开始。

14.3 空白列规则

- 电池级工作簿：区块顺序固定 CV → 空列 → GCD → 空列 → EIS → 空列 → 指标；

  - 其中“指标”区块=Rate 代表值与保持率（Retention），写入对应电池 sheet 内；区块内部多个工况块不插空列。

- 极片级工作簿：电池块之间不插空白列。

14.4 多电池横向并排（同一 sheet）

每电池一个电池块；块与块之间不插入空白列；电池按电池名升序排列；数据从第 4 行开始。

电池级工作簿不采用“多电池横向并排（同一 sheet）”：电池级采用“参数汇总 sheet + 每电池一个 sheet”的结构（见新增 14.5）。

14.5 电池级工作簿 sheet 结构（固定）

- 电池级工作簿必须包含：电池级“参数汇总”sheet（见第 15 节）

- 除“参数汇总”外：对每个识别到的电池，必须额外输出 1 个 sheet；该 sheet 用于输出该电池的全部工况块（CV-<num>、GCD-<num>、EIS-<num>）以及“指标区块”。

- 各电池 sheet 内部区块顺序固定为：CV → 空列 → GCD → 空列 → EIS → 空列 → 指标；区块内部多个工况块不插空列。

- 指标区块定义：指标块即 Rate（倍率）+ Retention（保持率），且指标类型随输出类型切换：输出类型=Csp 则输出“比电容口径”；输出类型=Qsp 则输出“比容量口径”。指标区块必须严格对应“当前电池”。

- 指标区块数据来源：对每电池、每个 GCD-<num> 取第 N_GCD 圈作为代表圈；代表值取法：Csp 模式取“主顺序下的第二主段”，Qsp 模式固定取放电段（Qsp_dis）；计算并写入 Rate。

- 指标区块列结构：

  - 输出类型=Csp：输出 5 列（并按此顺序）：Current density（A/g）；Specific capacitance（F/g，不扣IR）；Specific capacitance（F/g，有效值）；R↓（V）；R_turn（ohm）。

  - 输出类型=Qsp：输出 2 列：Current density（A/g）；Specific capacity（mAh/g）（固定取放电段 Qsp_dis）。

- 指标区块排版：

  - Rate 表：使用三行表头（第1行物理量名，第2行单位，第3行标题“空 | Rate”），数据从第4行开始；每行对应一个 GCD-<num>。

  - Rate 数据区写完后空一行，再写 Retention 表；Retention 表同样使用三行表头，第3行标题为“空 | Retention”，数据从其第4行开始；Retention 计算口径见第 13.4

15 电池级“参数汇总”sheet（必须包含两部分）

本 sheet 不受“筛选工况”影响：逐圈结果表必须覆盖扫描到的全部 GCD-<num> 工况

15.1 参数表（每电池一行）

必须包含（中文(单位)显示；内部映射英文变量）：

- 电池名（原始名）

- m_pos(mg)、m_neg(mg)、p_active(%)

- K(—)：Csp 模式填值；Qsp 模式留空

- N_CV、N_GCD

- V_start(V)、V_end(V)

- CV 最大圈数、GCD 最大圈数

- 输出类型（Csp/Qsp）

- 主顺序（先充后放/先放后充）

15.2 逐圈结果表（必须）

参数表和逐圈结果表之间插入五个空白行

维度：每电池 × {每 GCD 工况- 每圈（1…GCD 最大圈数）}。每行至少包含：

- 电池名、GCD 工况 J_label (A/g)-圈号 k

- Qsp_chg (mAh/g)、Qsp_dis (mAh/g)

- Csp_chg_eff (F/g)、Csp_dis_eff (F/g)（仅有效值）

- CE (%)

- R↓(V)

- R_turn(ohm)

16 输出文件命名与保存

导出文件保存位置规则（固定）：用户选择的根目录中只允许生成 2 个 Excel 文件；除这 2 个 Excel 外，禁止在根目录生成任何其他文件（包括日志、缓存、报告、跳过清单与临时文件）。

导出的 2 个 Excel 文件固定保存到根目录：

<根目录名>-极片级-<Csp|Qsp>-<run_id>.xlsx

<根目录名>-电池级-<Csp|Qsp>-<run_id>.xlsx

文件名包含 run_id 以避免覆盖（run_id=YYYYMMDD_HHMMSS，文件名中禁止出现冒号）。若重名，自动追加 _1,_2,...，禁止静默覆盖。

所有运行报告与清单固定保存到 program_dir\KosterData\reports：

program_dir\KosterData\reports\skipped_paths-<run_id>.txt（被跳过的深层目录/文件清单）

program_dir\KosterData\reports\run_<run_id>_report.txt（失败/告警清单与关键统计）

日志固定保存到 program_dir\KosterData\logs：

program_dir\KosterData\logs\run_<run_id>.log

program_dir\KosterData\logs\run_<run_id>.jsonl

结束弹窗必须显示：根目录路径、生成的 2 个 Excel 文件名、运行报告路径与日志路径，并列出失败/告警清单（至少显示前 50 条，完整内容见运行报告）。

17 数字格式与计算顺序

所有指标必须先用未取整值完成计算（包括保持率与 CE），最后仅在写入 Excel/显示时做格式化：

1) Csp：按四舍五入（0.5 进 1）显示为整数，但用于保持率/统计时使用未取整值。

2) Qsp：按四舍五入（0.5 进 1）显示为 2 位小数。

3) R↓ 与 R_turn：显示 2 位小数。

4) 保持率：基于未取整指标计算，显示 2 位小数。

5) 库伦效率 CE：基于未取整的 ΔQ 计算，显示 2 位小数；禁止由取整后的 Qsp/Csp 反推 CE（避免取整放大离散化误差）。